附件：

2019年海南省消防产品质量省级监督抽查产品及其企业名单

承检机构：海南省产品质量监督检验所

| 序号 | 受检企业 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 抽查结果 | 主要不合格 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南雷特照明电器制造有限公司 | 消防应急标志灯具 | — | LT-BLZD-I 1LRE3W | 2019-7-17 | 合格 | — |
| 2 | 海口金明悦电气设备工程有限公司 | 消防应急标志灯具 | — | MY-BLZD-1LROE I 3W-11 | 2019-7-20 | 合格 | — |
| 3 | 海口辉胜电线电缆有限公司 | 消防应急照明灯具 | 汇大新 | XH-ZFZD-E3W-02C | 2019-06 | 合格 | — |
| 4 | 三亚力盾消防设备有限公司 | 消防应急照明灯具 | 安尔顿 | AE-ZFZD-E3W-680R | 2019-5-5 | 合格 | — |
| 5 | 琼海嘉积昌顺劳保消防器材商行 | 消防应急照明灯具 | — | HG-ZFZD-E1W-570 | 2017-3-18 | 合格 | — |
| 6 | 琼海嘉积新金达消防器材商行 | 消防应急照明灯具 | — | GA-ZFZD-E1W-20 | 2019-02 | 合格 | — |
| 7 | 三亚吉阳安剑消防设备商行 | 消防应急照明灯具 | — | YG-ZFZD-E5W-1703 | 2019-7-2 | 合格 | — |
| 8 | 海南新蓝美消防设备有限公司 | 消防应急照明灯具 | 方政之光 | FZ-ZFZD-E3W-238 | 2019-1-3 | 合格 | — |
| 9 | 三亚安能消防水暖设备商行 | 消防应急照明灯具 | 展元照明 | KH-ZFZD-E3W-608 | 2019-06 | 合格 | — |
| 10 | 海南虹光电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | — | HG-ZFZD-E3W-560 | 2019-7-31 | 合格 | — |
| 11 | 海南雷特照明电器制造有限公司 | 消防应急照明灯具 | — | LT-ZFZD-E3WA | 2018-11-20 | 合格 | — |
| 12 | 琼海嘉积昌顺劳保消防器材商行 | 消防应急照明灯具 | — | ZY-ZFZD-E3W-A1 | 2019-3-18 | 合格 | — |
| 13 | 海口中能润达实业有限公司 | 消防应急照明灯具 | — | ML-ZFZD-E3W-C | 2019-06 | 合格 | — |
| 14 | 海口龙华良发达消防器材商行 | 消防应急照明灯具 | — | Z-ZFZD-E3W-0111A | 2019-3-8 | 合格 | — |
| 15 | 海南立宣消防设备有限公司 | 消火栓箱 | — | SG24A65 | 2019-8-1 | 合格 | — |
| 16 | 海口昇源消防器材有限公司 | 消火栓箱 | — | SG24B65Z-J | 2019-7-29 | 合格 | — |
| 17 | 海口友利安消防器材有限公司 | 消火栓箱 | — | SG24A65 | 2019-8-1 | 合格 | — |
| 18 | 海南消防器材总厂 | 消火栓箱 | — | 800×650×240 | 2019-8-1 | 合格 | — |
| 19 | 海口琼安消防器材有限公司 | 消火栓箱 | — | 800×650×240 | 2019-7-20 | 合格 | — |
| 20 | 海口恒盾消防设备有限公司 | 消火栓箱 | — | SG24A65-J | 2019-8-1 | 不合格 | 外形尺寸 |